|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАприказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской областиот 04.04.2023г. № 418-Д«Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2023/2024 учебному году» |  |  |  |  |

**АКТ**

**готовности образовательной организации Свердловской области
к 2023/2024 учебному году**

составлен «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом):

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22 «Белочка*

2. Юридический адрес (в соответствии с уставом):

*623750, Россия, Свердловская область, город Реж, ул. Машиностроителей, д.22*

3. Фактический адрес:

*623750, Россия, Свердловская область, город Реж, ул. Машиностроителей, д.22*

4. Год постройки здания 1964 год

5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон

*Заведующий Крохалева Надежда Владимировна, телефон 8(34364)3-15-41*

6. Проверка готовности образовательной организации Свердловской области проведена в соответствии с *Постановлением Администрации Режевского городского округа от 05.05.2023 г. № 753 «О подготовке образовательных учреждений Режевского городского округа к 2023/2024 учебному году*

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Сметанина Елена Юрьевна – заместитель главы администрации по социальным вопросам

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Клюева Ирина Васильевна – начальник Управления образования Администрации РГО

7.3. Секретарь комиссии:

Мусина Дина Хамидулловна – главный специалист ОМТО МКУ ЦСУ

7.4. Члены комиссии:

от администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области

Белявский Василий Михайлович – главный специалист отдела по ГО, ЧС, пожарной безопасности и мобилизационной работе Администрации РГО;

от органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

Сотникова Анастасия Владимировна - специалист по охране труда МКУ ЦСУ;

от Государственного пожарного надзора

Костицын Александр Игоревич - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области, майор внутренней службы (по согласованию);

от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области

Ващенко Александр Григорьевич – старший инспектор ГОО ПОО ОВО по Режевскому району, старший лейтенант полиции (по согласованию);

от территориального отдела органов внутренних дел

Шуплецов Константин Владиславович – начальник ОМВД России по Режевскому району, полковник полиции (по согласованию);

от территориального отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области

Балакин Максим Валерьевич – Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Режевскому району, старший лейтенант полиции (по согласованию);

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Литвиненко Юлия Юрьевна – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районе (по согласованию);

от территориальной организации профсоюза работников народного образования (городских комитетов, районных комитетов)

Михалева Наталья Валентиновна - председатель Горкома профсоюза работников образования и науки (по согласованию).

7.5. Приглашенные:

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Смирнов Евгений Леонидович – председатель Территориальной комиссии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав (по согласованию);

от коммунальных служб по направлениям: энергосбережение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение

Вавилов Андрей Валерьевич – директор МКУ «Управление городским хозяйством».

7.6. От образовательной организации Свердловской области:

от администрации образовательной организации

Крохалева Надежда Владимировна- заведующий МБДОУ №22;

от организации, предоставляющей услугу питания обучающихся,

Рыков Андрей Игоревич – ООО «СервисПродукт»;

от организации, осуществляющей медицинское сопровождение обучающихся,

Солдатов Жан Анатольевич – главный врач ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница» (по согласованию);

от администрации хозяйственно-эксплуатационной службы

Шорикова Наталья Викторовна - заведующий хозяйством;

от родительской общественности

Милащенко Евгения Валентиновна - председатель родительского Совета МБДОУ № 22 «Белочка»

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации Свердловской области:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 22 «Белочка»

к 2023/2024 учебному году \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (готова / не готова)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: | Сметанина Е.Ю.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Заместитель председателя комиссии: | Клюева И.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Секретарь комиссии: | Мусина Д.Х.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |
| Члены комиссии: | Белявский В.М.Сотникова А.В.Костицын А.И.Ващенко А.Г.Шуплецов К.В. Балакин М.В. Литвиненко Ю.Ю.Михалева Н.В. Смирнов Е.Л. Вавилов А.В. Солдатов Ж.А. Крохалева Н.В.Рыков А.И.Шорикова Н.В.Милащенко Е.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской областик 2023/2024 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
| 2. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | 11 ноября 2011 г. серия 66 №006168774 |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательные организации) недвижимого имущества | указать реквизиты | 23.09.2010 г. №3599/02/57-00 |
| 4. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | 17.03.2011 г. 66 АД 791955 |
| 5. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | № 20064, от 5 июля 2019 г. выдана Министрерством образования и молодёжной политики Свердловской области.  |
| 6. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | имеется |
| 7. | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | имеется |
| 8. | Наличие плана работы образовательной организации на 2023/2024 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | имеется |
| 9. | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 10 |
| 10. | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);
 | 1 |
| * 1. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них; | 672 |
| * 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 0 |
| 11. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 |  |
| 12. | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники; | Администрация;Учитель - логопед;Воспитатели;Инструктор по физической культуре;Младшие воспитатели;МОП |
| 2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники; | Администрация;Учитель- логопед;Воспитатели; Инструктор по физической культуреМладшие воспитатели;МОП |
| 3) наличие вакансий (указать) | Дворник |
| 13. | **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 14. | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт состояния внутренних сетей канализации от 15.06.2023г.Акт на техническое состояние наружных сетей канализации от 15.06.2023Акт наружных систем т/снабжения от 15.06.2023г.Акт состояния внутренней системы отопления, опрессовки и промывки от 15.06.2023г.Акт состояния системы горячего водоснабжения от 15.06.2023г.Акт состояния внутренних сетей холодного водоснабжения от 15.06.2023г.Акт на техническое состояние систем наружного холодного водоснабжения от 06.06.2023 |
| 15. | Оснащенность ученической мебельюв соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | соответствует |
| 16. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 87% |
| 17. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | нет |
| 18. | **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 19. | Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала |  | готово |
| 20. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Акт-разрешение на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивно-музыкальном зале от 15.06.2023г.Соответствует нормам Сан Пин |
| 21. | Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки  |  | нет |
| 22. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт испытания спортивного оборудования в залах для физкультурных занятий от 15.06.20223г |
| 23. | **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 24. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | нет |
| 25. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 2/ПБ-23 от 16.01.2023г. |
| 26. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственногов образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Заведующий - Крохалева Н.В.Удостоверение №819Крохалева Н.В.18 октября 2019гЗаведующего хозяйством Удостоверение №908Шорикова Н.В..20 марта 2020гВоспитательУдостоверение №820Джуха И.В..18 октября 2019г |
| 27. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | ДостаточноИмеетсяСрок годности удовлетворительный |
| 28. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);2) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) наличие иных систем пожарной автоматики | ИмеетсяООО «Элита СБ» Договор № 11/2023-ТО от 31.01.2023г. Имеется ПАК ОКОДоговор № 0/19/23 от 31.01.2023г. ООО «СБ Пожсервис»Удовлетворительно |
| 29. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 30. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | СоответствуютТехнический отчет № 378 от 20.06.2022г. спросить у АРТЕМА |
| 31. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Не имеетсяНе имеется |
| 32. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | От 29.04.11 №65486000-00035-0114 |
| 33. | **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 34. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | Не имеется |
| 35. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | обучены |
| 36. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | Пищеблок - имеетсяСоответствуетАкт состояния оборудования на пищеблоке от 15.06.2023гДоговор на поставку пищевых продуктов имеется: ИП Кузнецов Д.А.ООО «Сервис Продукт» Рыков А.ИАО «Режевской хлебокомбинат»100%Имеется |
| 37. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Один раз в год, согласно графика |
| 38. | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | нет |
| 39. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | да |
| 40. | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | ИмеетсяИмеетсяИмеется |
| 41. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № П -02/01808-23 от 14 .04Ю 2023 г.  |
| 42. | **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** |
| 43. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | Прописать , что есть |
| 44. | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета | наличие/отсутствие | наличие |
| 45. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | наличие |
| 46. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | наличие |
| 47. | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;cвыше 250 человек – 10 штук) | наличие |
| 48. | **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 49. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Прописать по СЭС,РЕМОНТЫ МЫ СДЕЛАЕМ, УКАЗАТЬ ТОЛЬКО О ЗАЩИТЕ БАТАРЕЙ |
| 50. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата);4) Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Свердловской области (дата) | ИЗ ПРОШЛОГОДНЕГО АКТА |
| 51. | Наличие ответственных лицпо антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | ПРОПИСАТЬ ИЗ ПРИКАЗА |
| 52. | Проведение обучения, инструктажейпо антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | ЗА ГОД ПО ДВА ИНСТРУКТАЖА, СУММИРУЕМ ДЕТЕЙ И СОТРУДНИКОВ |
| 53. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | ПРОШЛОГОДН АКТ |
| 54. | Обеспечение пропускногои внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | УКАЗАТЬ ПРИКАЗ |
| 55. | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | № ДОГОВОРА И ОРГАНИЗ |
| 56. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) |  |
| 57. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |
| 58. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |
| 59. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) |  |
| 60. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 60. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 62. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) |  |
| 63. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 64. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 65. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) |  |
| 66. | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения |  |
| 67. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность |  |
| 68. | **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 69. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 70. | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  |  |
| 71. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество |  |
| 72. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) |  |
| 73. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр |  |
| 74. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) |  |
| 75. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации |  |
| 76. | **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 77. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственногоза обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение |  |
| 78. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);2) паспорт утвержден (дата);3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата) |  |
| 79. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие |  |
| 80. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие |  |
| 81. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие |  |
| 82. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части |  |
| 83. | Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности  | наличие/отсутствие |  |
| 84. | **Раздел 10. Охрана труда** |
| 85. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты |  |
| 86. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты |  |
| 87. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) |  |
| 88. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие |  |
| 89. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты |  |
| 90. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие |  |
| 91. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность |  |
| 92. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда)  на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест;4) планируемые сроки аттестации |  |
| 93. | **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 94. | Проведение капитального ремонта | виды работ |  |
| 95. | Проведение текущего ремонта | виды работ |  |
| 96. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2021 год и последующие годы |  |